PicoCell ™

Паспорт изделия

Аттенюатор АТ-20

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Входное сопротивление | 50 Ом |
| --- | --- |
| Максимальная мощность | 3 дБм (мВт) |
| КСВн | 1.2 |
| Диапазон частот | DC~3000 МГц |
| Вносимые потери | 1.2 дБ |
| Затухание | 20 дБ |
| Вес | 0,5 кг |
| Серия А | N |
| Тип центрального контакта А | штырь (male) |
| Серия Б | N |
| Тип центрального контакта Б | гнездо (female) |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Аттенюатор АТ-20	   				 1 шт.

Паспорт						 1 шт.

Поставщик: ООО «Пикоселл». Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, корп.3.

тел +8 (800) 200-66-74; info@picocell.com; sales@picocell.com

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание выполняется поставщиком.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аттенюатор АТ-20 соответствует заявленным техническим характеристикам.

Дата изготовления: декабрь 2020 г.

Отметка поставщика